maitre d’ouvrage

RECTORAT DE PARIS

46, rue Saint Jacques

75230 PARIS CEDEX 05

______________

Réhabilitation de l’ECOLE NORMALE SUPERIEURE

24 rue de Lhomond

75005 PARIS

______________

PHASE DIA

______________

FICHES ETAT DES LIEUX

DEPARTEMENT CHIMIE

Architectes	Ingénierie Générale et mandataire	Ingénierie Fluides

PHD ARCHITECTES	IGREC INGENIERIE S.A.S		CLIMA PLUS

10 rue de Charonne	127 Avenue d’Italie			9bis, de l’Arpajonnais

75011 PARIS	75013 PARIS				91160 SAULX LES CHARTREUX

Tél : 01.47.00.23.60	Tél : 01.53.94.73.73			Tél : 01.64.48.15.00

Fax : 01.47.00.21.86	Fax : 01.53.94.73.99			Fax : 01.69.34.84.86

Date : Février 2010		Nombre de pages : 111

| Version | Observations | Etabli par | Vérifié par | Approuvé par | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Création document | SB | SB /VB | VB | Février 2010 |

| N° FICHE : 1 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E001 |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Argon

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 6

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre : 1

| N° FICHE : 2 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E011/013/015 |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 6

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre : 1

| N° FICHE : 3 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E011 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Argon

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

| N° FICHE : 4 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E017/019/021 |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		( Ecl depuis la circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x32A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 3

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 5 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E025-027-029 |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 8

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre : 1

| N° FICHE : 6 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E025 E026 E029 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Congélateur à maintenir sous tension.

| N° FICHE : 7 | VISITE DU 30/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E028 | Local Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

| N° FICHE : 8 | VISITE DU 30/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E041 | Local en réfection (labo) |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

| N° FICHE : 9 | VISITE DU 30/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E044 E046 E048 | Local Laboratoire (champ magnétique très puissant) |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Hélium

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_		 4x60A/30A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							____4__

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 10 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E044 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 11 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E101-102-103-104 |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 6

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 12 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E101 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Congélateur à maintenir sous tension.

| N° FICHE : 13 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E112 Salle propre |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_	 4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : ??		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : ???		(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : ?

Température intérieure hiver : ?

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _____ Iso 8________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 1

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 14 | VISITE DU 30/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E126 | Local Bibliothèque |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_	4x40A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 15 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES126-128-130-136 Laboratoire d’optique |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 		??	(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre : 1

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 16 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E127 Laboratoire physico-chimie |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_	 4x40A+4x40A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Congélateur à maintenir sous tension.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :  		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _____ ___________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 1

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 17 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES129 Atelier de soufflage de verre |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre : 1

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 18 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E139/141/143 Laboratoire RMN |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : ?? 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _____ ___________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 19 | VISITE DU 30/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E141 | Local Laboratoire (champ magnétique très puissant) |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Hélium

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 20 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E141 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Hélium à 8bars / champ magnétique intense.

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_	4x40A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Remplissage des aimants une fois par semaine.

| N° FICHE : 21 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES142 |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 	?	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 22 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E144-146-148 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :  		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _____ ___________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 8 ou 10

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 23 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E146 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Azote

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_	 4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Congélateur à maintenir sous tension.

| N° FICHE : 24 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES147 Local baie informatique |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 	9 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 25 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES148 |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 	?	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 		?	(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 26 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E149 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

CO2

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_	4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Congélateur à maintenir sous tension

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :	???		(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été :

Température intérieure hiver :

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _____ ???____________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre : 1

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 27 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E150 Manipulation longue |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Argon  , oxygène .

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :  ?? 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _____ ___________________________________________________

Filtration au soufflage : ______________________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 1

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 28 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E151 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 29 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E152 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté souhaitée : _________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre : 1

Hotte chimique                        	oui	(	non	(   	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 30 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E207 | Secrétariat - débarras |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_____1__

Nombre de Prises Téléphoniques							__1

Nombre de Prises informatique							____3_

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	_porte à code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 31 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E209 | Secrétariat – Bibliothèque. |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__5

Nombre de Prises informatique							__4___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	_porte à code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 32 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E211 | Secrétariat - Bureaux |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__6

Nombre de Prises informatique							__11___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	_porte à code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 33 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E214A | Local |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_30pc

Nombre de Prises Téléphoniques							_18_

Nombre de Prises informatique							__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 34 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E214c | Local pole info |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_		2x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 35 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E214c | Local pole info |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_		2x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 36 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E215 | Secrétariat - débarras |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						__1__

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 37 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E218 | Local serveurs |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_	2x40A +2x32A ecl

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						____

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 38 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E219 | Secrétariat – Petite cuisine. |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						___7___

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							__2___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	_porte à code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ballon |  | 2kw | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 39 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E220 | Local TD circulation +locaux |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 40 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E221 | Secrétariat - débarras |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_____1__

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							_____

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	_porte à code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 41 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E226 | Local local serveurs + bureaux |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 42 | VISITE DU 30/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E328 | Local serveurs |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 43 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :ES129 | Atelier soufflage verre. |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

| N° FICHE : 44 | VISITE DU 30/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :ES142 | Local Stockage |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Td circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 45 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :ES142 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Azote

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

| N° FICHE : 46 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :ES147 | Calculateur chimie |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x40A+4x40A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Climatisation du local à revoir 9kw installée

| N° FICHE : 47 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :S5B | Serveurs |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 48 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL : S6C | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Ecl depuis la circulation.

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x50A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

| N° FICHE : 49 | VISITE DU :21/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL : S14 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection____ 4x125A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |