maitre d’ouvrage

RECTORAT DE PARIS

46, rue Saint Jacques

75230 PARIS CEDEX 05

______________

Réhabilitation de l’ECOLE NORMALE SUPERIEURE

24 rue de Lhomond

75005 PARIS

______________

PHASE DIA

______________

FICHES ETAT DES LIEUX

DEPARTEMENT PHYSIQUE

Architectes	Ingénierie Générale et mandataire	Ingénierie Fluides

PHD ARCHITECTES	IGREC INGENIERIE S.A.S		CLIMA PLUS

10 rue de Charonne	127 Avenue d’Italie			9bis, de l’Arpajonnais

75011 PARIS	75013 PARIS				91160 SAULX LES CHARTREUX

Tél : 01.47.00.23.60	Tél : 01.53.94.73.73			Tél : 01.64.48.15.00

Fax : 01.47.00.21.86	Fax : 01.53.94.73.99			Fax : 01.69.34.84.86

Date : Février 2010		Nombre de pages : 133

| Version | Observations | Etabli par | Vérifié par | Approuvé par | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Création document | SB | SB /VB | VB | Février 2010 |

| N° FICHE : 1 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L057 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau     oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote liquide	       	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium gazeux           oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium liquide	      	oui	(	non	(   	Bouteille	(	Réseau	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hydrogène	          	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène	          	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon/éthane 	          	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non		(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC		(

Radiateur                    Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	       10 kW		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :				(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                    	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 2 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L058 R7 | Atelier |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Hélium et argon +oxygène.

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							____1__

Nombre de Prises informatique							____2___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(		Ballon	(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	          	oui	(	non	(      	Bouteille      	(	Réseau 	(

Azote gazeux	          	oui	(	non	(      	Bouteille      	(	Réseau 	(

Azote liquide	          	oui	(	non	(     	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium gazeux         	oui	(	non	(      	Bouteille      	(	Réseau  	(

Hélium liquide	          	oui	(	non	(    	Bouteille      	(	Réseau  	(

Argon	                     	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau   	(

Hydrogène	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non		(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC		(

Radiateur                    Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :				(

Centrale de traitement d’air. Puissance :				(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 3 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L063 |  |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Hélium

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							____2__

Nombre de Prises informatique							____2___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

On ne peut pas arrêter la manipe.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville   		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium gazeux	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non		(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC		(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 5 kW bureau, 15 kW laboratoire    (

Centrale de traitement d’air. Puissance :				(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                     	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 4 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L065 |  |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Hélium liquide

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(   2xtableaux

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_4x100A labo+4x125A pour le laser__________

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_____4_

Nombre de Prises informatique							_____2__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue     oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville    		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium gazeux	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 5 kW bureau, 12 kW laboratoire    (

Centrale de traitement d’air. Puissance :					         (

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 5 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L067 | Bureau |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_4x32A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon	(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue     oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote liquide		oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium gazeux	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :		4 KW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 6 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L069 | Serveur mezz |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__3____

Nombre de Prises informatique							___6____

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

| N° FICHE : 7 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L080 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau     oui      (	non	(

Refroidissement process par eau perdue     oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(  	non	(	Bouteille      	(	Réseau  	(

Azote liquide		oui	(  	non	(	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium gazeux	oui	(  	non	(	Bouteille      	(	Réseau  	(

Hélium liquide		oui	(	non	(	Bouteille      	(	Réseau  	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau   	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau  	(

Oxygène		oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Argon/éthane 	     	oui	(	non	(	Bouteille       	(   	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :			(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 8 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L159 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Helium

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Ecl depuis la circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	 ( Calibrage du la protection_	4x125A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							__2__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue     oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(	non	(	Bouteille      	(	Réseau  	(

Azote liquide		oui	(	non	(    	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium gazeux	oui	(	non	(     	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium liquide		oui	(	non	(     	Bouteille      	(	Réseau  	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau   	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau  	(

Oxygène		oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(         Réseau 	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille       	(         Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	    5 kW     	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 9 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L160 a/b |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	 ( Calibrage du la protection_	4x125A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							__1__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(  	non	(      	Bouteille      	(     	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(      	Réseau  	(

Hélium gazeux         	oui	(  	non	(       	Bouteille      	(      	Réseau  	(

Hélium liquide	          	oui	(	non	(     	Bouteille      	(      	Réseau  	(

Argon	                       	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau   	(

Hydrogène	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	    2 x  3 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 10 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L161 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon	(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(        	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(      	Bouteille      	(      	Réseau 	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(       	Bouteille       	(      	Réseau  	(

Hélium gazeux           oui	(  	non	(      	Bouteille       	(      	Réseau  	(

Hélium liquide	          	oui	(	non	(      	Bouteille      	(      	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau   	(

Hydrogène	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau  	(

Oxygène	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(      	Réseau 	(

Argon/éthane 	         	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	    5 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique	           	oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 11 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L164 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon	(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(        	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(	Bouteille      	(       	Réseau 	(

Azote liquide	          	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux         	oui	(  	non	(        	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	          	oui	(	non	(      	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	            oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	    5 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique	           	oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 12 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :L162a 164b 162c 162d L164 a | Laboratoires |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(   2xtableaux

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_ 4x63Ax4__________

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							______6_

Nombre de Prises informatique							_____12__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

| N° FICHE : 13 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L164a |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon	(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	          	oui	(        	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	          	oui	(  	non	(      	Bouteille      	(	Réseau	(

Azote liquide	          	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(	Réseau	(

Hélium gazeux         	oui	(  	non	(        	Bouteille      	(	Réseau	(

Hélium liquide	         	oui	(	non	(       	Bouteille      	(	Réseau	(

Argon	                     	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau	(

Hydrogène	         	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau	(

Oxygène	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	 Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	 Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	    5 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique	           	oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 14 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L169 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		( Ecl depuis la circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	(  Calibrage du la protection_	4x125A+coffret 4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__6

Nombre de Prises informatique							__7___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon 	(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(      	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Argon/éthane 	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	 Non	(	VMC	(

Radiateur           	Oui	(	 Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	    10 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 15 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L171 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Hélium + Azote

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(  Calibrage du la protection_	4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__1

Nombre de Prises informatique							__1___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

Alimentation à maintenir.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon	(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	          	oui	(        	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille      	(	Réseau	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	    10 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique	           	oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 16 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L175 | Laboratoire Cryogénie |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Hélium

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(  Calibrage du la protection_	4x125A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__4

Nombre de Prises informatique							__12___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

Alimentation à maintenir.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(     Ballon     (

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue     oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(        	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	         	oui	(  	non	(       	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	          	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	( .       VMC    (

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	    10 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : ___F7____ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 17 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L179 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(     Ballon     (

Point d’eau	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(        	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                       	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	          	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :			(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : ___ ____ _______________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre : 1

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre : 1

| N° FICHE : 18 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L261 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	 ( Calibrage du la protection_	4x63A +4x32A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							____1

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

.Alimentation du congélateur à maintenir.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(     Ballon     (

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	          	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(        	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(        	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(        	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur               	Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 2 x 5 k W 	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : ___ ____ _______________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 19 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L265 | Serveur (le gros calculateur) |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	 (	Calibrage du la protection_	4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							____

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(     Ballon     (

Point d’eau     	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue     oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(        	Bouteille      	(       	Réseau	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui    (	Non	( .       VMC	(

Radiateur		Oui    (	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 2 x 16 k W 	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : ___ ____ _______________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 20 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L273 et L271 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	 (	Calibrage du la protection_	4x63A +4x25A Ecl

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__3

Nombre de Prises informatique							___2_

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(     Ballon     (

Point d’eau     	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(        	Bouteille      	(       	Réseau	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	            oui	(	non	(        	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur                  	Oui    	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 1 x 14 k W 	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : ___ ____ _______________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 21 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L276 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Argon

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	 ( Calibrage du la protection_	4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__1

Nombre de Prises informatique							____10

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

.Alimentation du congélateur à maintenir.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(     Ballon     (

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(        	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	 Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 10k W 	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : ___ ____ _______________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 22 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : L277 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(  Calibrage du la protection_	4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							__1__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(        	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 3 x 7 k W 	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : ___ ____ _______________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 23 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :L 279 | Laboratoire en réfection total |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	 ( Calibrage du la protection_	????

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							____

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

.

| N° FICHE : 24 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS155 | Atelier mécanique |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_ 4x100A___________

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							_____

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :			(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 25 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS159 |  |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	Calibrage du la protection_	4x125A_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							__1___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	            oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	  12 kW  	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 26 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS161 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	Calibrage du la protection_	4x125A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__3

Nombre de Prises informatique							__3___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Coupure possible 30mn (pompe turbo)

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau    	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	2 x 7 kW   + 1 x 6 kW   (

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 27 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS164 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(     Ballon     (

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(	non	(	Bouteille 	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(        Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 28 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :LS 164 - LS164a - LS164b |  |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(   3xtableaux

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_ 4x100A___________

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							_______

Nombre de Prises informatique							_______

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Pompes à maintenir sous tension, coupure possible quelques heures.

| N° FICHE : 29 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS164a |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui     	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 2 x 5 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 30 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS164b |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 2 x 5 kW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 40 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS165 |  |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# azote

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	(Calibrage du la protection_	(4x125A )x2 tableaux

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							__2___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

Coupure tension  possible 30mn.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(	Bouteille      	(	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui    	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	1 x 5 KW + 1 x 10 KW    (

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 41 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS166 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui    	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :			(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 42 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :LS 166 LS166a LS166b |  |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(   2xtableaux

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_4x40A___________

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas ________________________________________________________________

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2_____

Nombre de Prises informatique							__2____

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Pompes 200w  à maintenir sous tension, coupure possible quelques heures.

| N° FICHE : 43 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS166a |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur     		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 10KW	(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 44 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS166b |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(	non	(	Bouteille	(         Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(	non	(       	Bouteille       	(         Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille       	(         Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(       	Bouteille       	(         Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(         Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(         Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(         Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(         Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(         Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(         Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation                     Oui    (	 Non	(         VMC          (

Radiateur                      Oui    (	 Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 10KW	(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 45 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS167 |  |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		( Ecl dans TD circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	 (Calibrage du la protection_ 4x125A_2xTD 4x160A _

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________Eclairage alimenter   depuis le td circulation_______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							_____

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(	Bouteille      	(	Réseau	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(        Réseau  	(

Argon	                       	oui	(	non	(	Bouteille       	(        Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 2 x 5 KW	(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 46 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS169 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_		4x100A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__1

Nombre de Prises informatique							__1___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(	Bouteille      	(	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	 1 x 15KW  	(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 47 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS170 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(	Réseau	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(	Réseau	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(	Réseau	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(	Réseau	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :			(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 48 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS172 |  |

# PHOTO

Photo du local 	( 	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Bouteille d’azote +hélium 3

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  Ecl depuis circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	(	Calibrage du la protection_ 4x100A___________

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__

Nombre de Prises informatique							_____

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Pompes à maintenir sous tension, coupure possible quelques heures.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon     	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue    	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(        	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(        	Bouteille       	(	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :			(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                    	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 49 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS176 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# .

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	( 	Disjoncteurs	Calibrage du la protection_	4x80A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__1

Nombre de Prises informatique							__1___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(     Ballon     (

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(       	Réseau	(

Azote liquide	           	oui	(   	non	(        	Bouteille	(       	Réseau	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(        	Bouteille       	(       	Réseau	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui    	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	      		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : ___ ____ _______________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique                        	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre : 1

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 50 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS182 | Laboratoire Matière molle |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

Hélium et hydrogène

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_	4x63A_

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________Eclairage alimenter   depuis le td circulation_______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							__1___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent 	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon    	 (

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :			(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _4 à 5 vol/h________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 51 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : LS188 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# Argon , oxygène.

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	Calibrage du la protection_	4x100A+4x80A laser depuis circulation

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__3

Nombre de Prises informatique							__1___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

Coupure possible 30mn

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent	(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(    Ballon	(

Point d’eau     	oui      	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue   	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	(       	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	           	oui	(  	non	(	Bouteille      	(	Réseau  	(

Azote liquide	           	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium gazeux          	oui	(  	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(        	Réseau  	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau   	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau  	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(        	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC	(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :			(

Centrale de traitement d’air. Puissance :			(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : ______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 52 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES301 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_2 TD 4x100A +4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							__2___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium gazeux	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non		(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC		(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : _____	(

Taux de brassage : __________ _______________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté souhaitée : _________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       oui	(	non	(	Nombre : 1

Bras articulés	                                  	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique	            oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 53 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES302 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_2 TD 4x100A +4x63A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							__2___

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(        	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux		oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote liquide		oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium gazeux	oui	(  	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hélium liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène	            oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC		(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	  15 kW		(

Centrale de traitement d’air. Puissance : 				(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés				oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 54 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES303 |  |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  ECL dans la circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_  4x80A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							__1

Nombre de Prises informatique							__1__

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Azote gazeux		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Azote liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau  	(

Hélium gazeux	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau  	(

Hélium liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau  	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau   	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau  	(

Oxygène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux	oui	(	non		(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	 Non	( .       VMC		(

Radiateur                   Oui	(	 Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :	      15 kW		(

Centrale de traitement d’air. Puissance :				(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique			oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	           			oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 55 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES304 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Azote gazeux		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Azote liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau  	(

Hélium gazeux	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau  	(

Hélium liquide		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau  	(

Argon			oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau   	(

Hydrogène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau  	(

Oxygène		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Argon/éthane		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation                     Oui    (	 Non	( .       VMC    (

Radiateur                      Oui    (	 Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance : 2 x 5 kW          (

Centrale de traitement d’air. Puissance : _____	(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	                       oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                	oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :

| N° FICHE : 56 | VISITE DU : 01/12/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : ES305 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(

Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau	oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue	oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville	    	oui	(	non	(	Bouteille   	(	Réseau 	(

Azote gazeux	    	oui	(	non	(	Bouteille   	(	Réseau 	(

Azote liquide	          	oui	(  	non	(     	Bouteille      	(	Réseau  	(

Hélium gazeux        	oui	(  	non	(    	Bouteille      	(	Réseau  	(

Hélium liquide	         	oui	(	non	(   	Bouteille     	(	Réseau  	(

Argon	                     	oui	(	non	(	Bouteille      	(	Réseau   	(

Hydrogène	            oui	(	non	(	Bouteille      	(	Réseau  	(

Oxygène	            oui	(	non	(	Bouteille      	(	Réseau 	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille      	(	Réseau 	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille      	(	Réseau 	(

Argon/éthane 	            oui	(	non	(	Bouteille      	(	Réseau 	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC		(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :				(

Centrale de traitement d’air. Puissance :				(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _________ _____________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique	   	       	oui	(	non	(	Nombre : 1

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre : 1

| N° FICHE : 57 | VISITE DU :01/12/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :ES304 ES306 | Laboratoire |

# PHOTO

Photo du local 	(	(à joindre)

# GENERALITES

Local 	très encombré		(	fermé non visité	( Visite en présence de l’utilisateur	(

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	(	déplaçable	(

Risques spécifiques 		Vibratoires	(	Poussières	(	Explosion	(	Habilitation particulière	(	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

# LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui	(	non	(

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	(	non	(

# MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	(	A remplacer 		(

# PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui	(	non	(	Stores intérieurs	(	Extérieurs	(

# ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau	(	Alimentation depuis 	TD		(  ECL dans la circulation

Fusibles	(	Disjoncteurs	( Calibrage du la protection_  4x125A

Conformité générale du tableau 	Ancien		(	Neuf ou équivalent 	(

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	(

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

# Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						_______

Nombre de Prises Téléphoniques							__2

Nombre de Prises informatique							___2_

Détecteur Incendie					oui	(	non	(

Anti intrusion			oui	(	non	(	Types	___________________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |
|  |  |  | Alim ( PC( |

.

Alimentation congélateur à maintenir.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			(	Neuf ou équivalent		(

Eau froide	oui	(	non	(				Eau chaude	oui	(	non	(	Ballon		(

Point d’eau     oui	(	non	(

Refroidissement process par eau perdue     oui	(	non	(

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Gaz de ville 		oui	(	non	(	Bouteille	(	Réseau	(

Azote gazeux	          	oui	(	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau	(

Azote liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau	(

Hélium gazeux          	oui	(	non	(       	Bouteille       	(       	Réseau	(

Hélium liquide	           	oui	(	non	(       	Bouteille      	(       	Réseau	(

Argon	                      	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Hydrogène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Oxygène	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Oxygène/acéthylène	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Dioxyde de carbone	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Argon/éthane 	           	oui	(	non	(	Bouteille       	(       	Réseau	(

Récupération d’hélium gazeux oui	(	non	(

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	(	Non	(	VMC		(

Radiateur		Oui	(	Non	(

Climatisation à détente directe. Puissance :				(

Centrale de traitement d’air. Puissance :				(

Taux de brassage : _________ ________________________________________________

Température intérieure été : 21°C +/-1°C

Température intérieure hiver : 21°C +/-1°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	(	non	(	Nombre :

Hotte chimique		     	oui	(	non	(	Nombre :

Bras articulés	                                   oui	(	non	(	Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	(	non	(	Nombre :