maitre d’ouvrage

RECTORAT DE PARIS

46, rue Saint Jacques

75230 PARIS CEDEX 05

______________

Réhabilitation de l’ECOLE NORMALE SUPERIEURE

24 rue de Lhomond

75005 PARIS

______________

PHASE DIA

______________

FICHES ETAT DES LIEUX

DEPARTEMENT TERRE ATMOSPHERE OCEAN

Architectes	Ingénierie Générale et mandataire	Ingénierie Fluides

PHD ARCHITECTES	IGREC INGENIERIE S.A.S		CLIMA PLUS

10 rue de Charonne	127 Avenue d’Italie			9bis, de l’Arpajonnais

75011 PARIS	75013 PARIS				91160 SAULX LES CHARTREUX

Tél : 01.47.00.23.60	Tél : 01.53.94.73.73			Tél : 01.64.48.15.00

Fax : 01.47.00.21.86	Fax : 01.53.94.73.99			Fax : 01.69.34.84.86

Date : Février 2010		Nombre de pages : 45

| Version | Observations | Etabli par | Vérifié par | Approuvé par | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Création document | SB | SB /VB | VB | Février 2010 |

| N° FICHE : 1 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E207 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      		non	

Refroidissement process par eau perdue    	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville		oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur                 	Oui    		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui		non	o	Nombre : 1

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 2 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E209 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien				Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui		non	o    Ballon     	

Point d’eau     	oui      		non	o

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville		oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non	       	Bouteille	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                   oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 3 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E211 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien				Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui		non	o    Ballon     	

Point d’eau     	oui      		non	o

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique                        	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 4 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E214 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui	o	Non	

Climatisation à détente directe. Puissance : 2 kW		

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique                        	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 5 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E218 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville 		oui	o  	non	        	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui	o	Non	

Climatisation à détente directe. Puissance : 1 x 1 kW	

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 6 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E219 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien				Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui		non	o    Ballon     	

Point d’eau     	oui      		non	o

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville 		oui	o  	non	        	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	

Radiateur		Oui	o	Non	

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 7 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E226 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville		oui	o  	non	        	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui	o	Non	

Climatisation à détente directe. Puissance : 2 x 6 kW	

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                 	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 8 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E309 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville		oui	o  	non	        	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance : 2 kW		

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                   oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 9 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E328 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville 		oui	o  	non	        	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance : 2 kW		

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 10 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E334 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville		oui	o  	non	        	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui		non	o	Bouteille       	        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                 oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance : 		o

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 11 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E337 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville		oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance : 		o

Centrale de traitement d’air. Puissance : 			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui		non	o	Nombre : 1

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 12 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E339a |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue    	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville		oui	o  	non	        	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	  	non	o       	Bouteille       	       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui	o	Non	

Climatisation à détente directe. Puissance : ??		

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 13 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E339b |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien				Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      		non	o

Refroidissement process par eau perdue    	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	             oui	o  	non	        Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	             oui	o  	non	        Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o	non		Bouteille	o	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                 oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui		non	o	Nombre : 1

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui		non	o	Nombre : 1

| N° FICHE : 14 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E339c |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau   	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	          	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 15 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E339d |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui     	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	   	non	o       	Bouteille       	        	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	   	non	o       	Bouteille       	        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	  	non	o       	Bouteille       	       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui		non	o	Bouteille       	       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui		non	o	Bouteille       	       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur                 	Oui    		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			 o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			 o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui		non	o	Nombre : 1

Hotte chimique	                      	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                   oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 16 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E344 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue    	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                 oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur                 	Oui	o	Non	

Climatisation à détente directe. Puissance : 5 kW		

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                      	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 17 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E352 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé		oui	o	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville		oui	o	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	   	non	o	Bouteille		Réseau	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui		non	o	Bouteille       	        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui		non	o	Bouteille       	       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 18 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E354 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      		non	o

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur		Oui	o	Non	

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 19 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E355-353 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      		non	o

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui		non	o	Bouteille       	        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux	oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur                 	Oui    		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :		?	

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 20 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E356 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien				Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      		non	o

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	  	non	o       	Bouteille       	       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur                  	Oui    		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 21 | VISITE DU 19/11/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E408 | Local Bureaux |

- PHOTO

Photo du local 		(à joindre)

- GENERALITES

Local 	très encombré		o	fermé non visité	o Visite en présence de l’utilisateur	

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	o	déplaçable	

Risques spécifiques 		Vibratoires	o	Poussières	o	Explosion		Habilitation particulière	o	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

- LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui		non	

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	o	non	

- MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	o	A remplacer 		

- PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui		non	o	Stores intérieurs		Extérieurs	o

- ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau		Alimentation depuis 	TD		  Td circulation

Fusibles		Disjoncteurs	 Calibrage du la protection_

Conformité générale du tableau 	Ancien			Neuf ou équivalent 	

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	

Autres cas __________________ _______

Alimentation des extracteurs en terrasse.

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

- Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							______

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui		non	

Anti intrusion			oui		non		code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |

.

| N° FICHE : 22 | VISITE DU 19/11/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E411 | Local Laboratoire (local pression) |

- PHOTO

Photo du local 		(à joindre)

- GENERALITES

Local 	très encombré		o	fermé non visité	o Visite en présence de l’utilisateur	

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	o	déplaçable	

Risques spécifiques 		Vibratoires	o	Poussières	o	Explosion		Habilitation particulière	o	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

- Hélium

- LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui		non	

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	o	non	

- MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	o	A remplacer 		

- PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui		non	o	Stores intérieurs		Extérieurs	o

- ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau		Alimentation depuis 	TD		  Td circulation

Fusibles		Disjoncteurs	 Calibrage du la protection_	4x250A

Conformité générale du tableau 	Ancien			Neuf ou équivalent 	

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	

Autres cas __________________ _______

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

- Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							___1___

Nombre de Prises informatique							____1__

Détecteur Incendie					oui		non	

Anti intrusion			oui		non		code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |

.

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien			o	Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui	o	non	

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      	o	non	

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui		non	o	Bouteille       	        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui		non	o	Bouteille       	        	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur                  	Oui    		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :

| N° FICHE : 23 | VISITE DU 19/11/2009 |
| --- | --- |
| LOCAL :E415 | Local Serre roche |

- PHOTO

Photo du local 		(à joindre)

- GENERALITES

Local 	très encombré		o	fermé non visité	o Visite en présence de l’utilisateur	

Fenêtres peu accessibles – encombrement : 	fixe	o	déplaçable	

Risques spécifiques 		Vibratoires	o	Poussières	o	Explosion		Habilitation particulière	o	Autres risques (radioactivité, aimants etc.)

- LOTS ARCHITECTURAUX

PLAFONDS 	 				faux plafonds		oui		non	

En butée sur châssis (le châssis porte le FP en rive)	oui	o	non	

- MENUISERIES EXTERIEURES - FENETRES

Etat général				Déjà remplacées	o	A remplacer 		

- PROTECTIONS SOLAIRES

Occultations 	oui		non	o	Stores intérieurs		Extérieurs	o

- ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Tableau	Tableau		Alimentation depuis 	TD		  Td circulation

Fusibles		Disjoncteurs	 Calibrage du la protection_		2 coffrets

Conformité générale du tableau 	Ancien			Neuf ou équivalent 	 2x63A

Type d’alimentation Téléphonique 	fermette en circulation	

Autres cas __________________ _______

.

VDI et autres Cfa : __________________________________________________________

- Equipement spécifique (cas hors tableau)

Nombre de Prises de Courant Normales						______

Nombre de Prises Téléphoniques							__1____

Nombre de Prises informatique							______

Détecteur Incendie					oui		non	

Anti intrusion			oui		non		code____________

| Désignation | Nature du courant | Puissance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |
|  |  |  | Alim o PCo |

.

| N° FICHE : 24 | VISITE DU : 30/11/09 |
| --- | --- |
| LOCAL : E501-503-505 |  |

PLOMBERIE/ FLUIDES SPECIAUX

PLOMBERIE

Etat général			Ancien				Neuf ou équivalent 	o

Eau froide	oui		non	o

Eau chaude	oui	o	non	    Ballon     	o

Point d’eau     	oui      		non	o

Refroidissement process par eau perdue   	oui	o	non	

FLUIDES SPECIAUX

Air comprimé	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Gaz de ville	           	oui	o  	non		Bouteille	o	Réseau	o

Azote gazeux	           	oui	o   	non	       	Bouteille       	o        	Réseau  	o

Azote liquide	           	oui	o  	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium gazeux          	oui	o 	non	       	Bouteille       	o       	Réseau  	o

Hélium liquide	           	oui	o	non	       	Bouteille      	o       	Réseau  	o

Argon	                      	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau   	o

Hydrogène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau  	o

Oxygène	           	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Oxygène/acéthylène	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Acéthylène                	oui	o	non		Bouteille       	o       	Réseau 	o

Dioxyde de carbone	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau 	o

Argon/éthane 	           	oui	o	non		Bouteille       	o        	Réseau 	o

Récupération d’hélium gazeux oui	o	non	

TRAITEMENT D’AIR

Ventilation		Oui	o	Non		VMC	o

Radiateur                  	Oui    		Non	o

Climatisation à détente directe. Puissance :			o

Centrale de traitement d’air. Puissance :			o

Taux de brassage : __________________________________________________________

Température intérieure été : rafraîchissement (-5°C par rapport à la température extérieure)

Température intérieure hiver : 19°C

Humidité relative : ___________________________________________________________

Pression relative du local : ____________________________________________________

Classe de propreté : _________________________________________________________

Filtration au soufflage : _______________________________________________________

Filtration à l’extraction : _______________________________________________________

Extraction spécifique :

Sorbonne				oui	o	non		Nombre :

Hotte chimique	                       	oui	o	non		Nombre :

Bras articulés	                                  	oui	o	non		Nombre :

Armoire à produit chimique		oui	o	non		Nombre :